| 2. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Wärmeanlagentechnik Lernfeld 6 (80 UStd.): Feuerungs- und Lüftungsanlagen überprüfen Lernsituation 6.1 (40 UStd.): Titel: Überprüfung eines Abgasweges und einer Lüftungsanlage |
| --- |
| Einstiegsszenario Im Rahmen der Abgaswegüberprüfung bittet der Kunde um Erläuterung der anstehenden Tätigkeiten. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Erstellung eines Ablaufplans zur Abgaswegeüberprüfung mit Erläuterungen für den Kunden |
| Wesentliche Kompetenzen Mess- und Überprüfungsgeräte unterscheiden, auswählen, vorbereiten und anwenden Verfahren zum Überprüfen von Feuerungs- und Lüftungsanlagen und Zusatzeinrichtungen unterscheiden und anwenden Einhaltung der Schutzziele für die Verbrennungsluftversorgung überprüfen Informationen verarbeiten Mängel dokumentieren | Konkretisierung der Inhalte Aufbau und Funktion von Werkzeugen und Messgeräten beschreiben Funktionen von Zusatzeinrichtungen (z.B. Absperreinrichtungen, Abgasklappen, Flammenüberwachung) beschreiben und Mängel erkennen Arten von Gasfeuerstätten unterscheiden Funktion der Strömungssicherung beschreiben und Mängel erkennen Armaturen (Gasdruckregler u.a.) in ihrer Funktion beschreiben Verbrennungsluftführung an unterschiedlichen Feuerstätten (Primärluft/Sekundärluft) unterscheiden und beschreiben |
| Lern- und Arbeitstechniken Teamarbeit |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle DIN-Normen 1. BImSchV FeuVo BauO TRGI |
| Organisatorische Hinweise z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation |