| 2. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Wärmeanlagentechnik Lernfeld 6 (80 UStd.): Feuerungs- und Lüftungsanlagen überprüfen Lernsituation 6.2 (40 UStd.): Abnahme einer Feuerungsanlage mit Pelletheizung sowie der Lüftungsanlage mit Zusatzeinrichtung in einem Einfamilienhaus |
| --- |
| Einstiegsszenario Ein Kunde möchte seine Heizungsanlage erneuern. Er überlegt, sich eine Pelletheizung anzuschaffen und fragt die Schornsteinfegerin/den Schornsteinfeger, ob bzw. unter welchen Bedingungen seine vorhandenen Räumlichkeiten für eine solche Heizung einschließlich Brennstofflagerung in Frage kommen. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Vorhandene Bauzeichnungen lesen und ggf. verändern Berechnungen durchführen Durchgeführte Berechnungen tabellarisch aufbereiten |
| Wesentliche Kompetenzen Den Aufstellraum einschließlich der Verbrennungsluftversorgung beurteilen Einen Grundriss anfertigen, Bauzeichnungen und andere technische Unterlagen auswerten Die Notwendigkeit von Feuerschutz und vorbeugendem Brandschutz und die Bedeutung der Tätigkeit der Schornsteinfegerin/des Schornsteinfegers auf diesem Sektor reflektieren | Konkretisierung der Inhalte Stöchiometrische Berechnungen durchführen Luftbedarf (theoretisch/praktisch) berechnen Rechtliche Vorschriften zum Feuerschutz, Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz auswerten und anwenden Brennstofflagerungsbedingungen prüfen Nebenluftvorrichtung überprüfen Unterscheidung Aufstellraum/Heizraum |
| Lern- und Arbeitstechniken Gruppenarbeit Einzelarbeit EDV-Einsatz |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle DIN-Normen 1. BImSchV FeuVo BauO |
| Organisatorische Hinweise z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation |